## BM.18-QT.05.08
BM.18/QT.05.08
Ngày hiệu lực: 01/03/2025
Lần sửa đổi: 02
NHẬT KÝ VẬN HÀNH NỒI HƠI CDQ SỐ..... – BIỂU MẪU 2
Ngày……tháng ………năm……...
Hạngmục | Bộ giảm nhiệt giảm áp | [12 empty] | Bình tách Oxy | [11 empty] | Nước ngưng |  |  | Bơm tách oxy |  |  | Bơm cấp nước
| Bộ A |  |  |  | Bộ B |  |  |  | Bộ C |  |  |  | Lưu lượng | Áp suất hơi thấp áp | Nhiệt độ hơi thấp áp | Bình # 1 |  |  |  |  | Bình # 2 |  |  |  |  | Mức nước bể #1 | Mức nước bể #2 | Lưu lượng | Dòng điện bơm tách oxy số 1 | Dòng điện bơm tách oxy số 2 | Dòng điện bơm tách oxy số 3 | Bơm cấp nước số ………… | [7 empty] | Bơm cấp nước số ………… | [7 empty] | Bơm cấp nước số …………..
Trị số | Áp suất đầu vào | Nhiệt độ đầu vào | Áp suất đầu ra | Nhiệt độ đầu ra | Áp suất đầu vào | Nhiệt độ đầu vào | Áp suất đầu ra | Nhiệt độ đầu ra | Áp suất đầu vào | Nhiệt độ đầu vào | Áp suất đầu ra | Nhiệt độ đầu ra |  |  |  | Lưu lượng hơi thấp áp | Nhiệt độ nước vào | Nhiệt độ bên trong | Áp suất bên trong | Mức nước | Lưu lượng hơi thấp áp | Nhiệt độ nước vào | Nhiệt độ bên trong | Áp suất bên trong | Mức nước | [6 empty] | Dòng điện động cơ | Nhiệt độ ổ trục phía trước động cơ | Nhiệt độ ổ trục phía sau động cơ | Nhiệt độ ổ trục phía trước Bơm | Nhiệt độ ổ trục phía sau bơm | Nhiệt độ cuộn dây 1 | Nhiệt độ cuộn dây 2 | Nhiệt độ cuộn dây 3 | Dòng điện động cơ | Nhiệt độ ổ trục phía trước động cơ | Nhiệt độ ổ trục phía sau động cơ | Nhiệt độ ổ trục phía trước Bơm | Nhiệt độ ổ trục phía sau bơm | Nhiệt độ cuộn dây 1 | Nhiệt độ cuộn dây 2 | Nhiệt độ cuộn dây 3 | Dòng điện động cơ | Nhiệt độ ổ trục phía trước động cơ | Nhiệt độ ổ trục phía sau động cơ | Nhiệt độ ổ trục phía trước Bơm | Nhiệt độ ổ trục phía sau bơm | Nhiệt độ cuộn dây 1 | Nhiệt độ cuộn dây 2 | Nhiệt độ cuộn dây 3
TS | Mpa | ºC | Mpa | ºC | Mpa | ºC | Mpa | ºC | Mpa | ºC | Mpa | ºC | t/h | Mpa | ºC | t/h | ºC | ºC | Kpa | mm | t/h | ºC | ºC | Kpa | mm | mm | mm | t/h | A | A | A | A | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | A | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | A | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC
[9 empty] | (1) | (1) | (1) | (1) | [8 empty] | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | [22 empty] | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
h | Tag52 | Tag2 | Tag3 | Tag4 | Tag5 | Tag6 | Tag7 | Tag8 | Tag9 | Tag10 | Tag11 | Tag12 | Tag13 | Tag14 | Tag15 | Tag16 | Tag17 | Tag18 | Tag19 | Tag20 | Tag21 | Tag22 | Tag23 | Tag24 | Tag25 | Tag26 | Tag27 | Tag28 | Tag29 | Tag30 | Tag31 | Tag32 | Tag33 | Tag34 | Tag35 | Tag36 | Tag37 | Tag38 | Tag39 | Tag40 | Tag41 | Tag42 | Tag43 | Tag44 | Tag45 | Tag46 | Tag47 | Tag48 | Tag49 | Tag50 | Tag51 | Tag52 | Tag44 | Tag54 | Tag55
09:00 - 20:00 | Tag3: T/P kíp; (1) Tag15: Lũy kế nước ngưng:……………….LLTB:…………; (1) Tag27: 21:00 - 8:00; (1) Tag30: T/P kíp; (1) Tag42: Lũy kế nước ngưng:……………….. LLTB:…………
|  |  | NV vận hành | [11 empty] | Lũy kế hơi thấp áp:………………..LLTB:………... | [14 empty] | NV vận hành | [11 empty] | Lũy kế hơi thấp áp:……………….. ..LLTB:………...
Ghi chú: Các thông số tương ứng với cột (1) chỉ áp dụng cho nồi hơi CDQ số 1 và 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT