## BM1
BM.34/QT.05.08
Ngày hiệu lực: 01/08/2025
NHẬT KÍ VẬN HÀNH LỌC BỤI KHỬ LƯU HUỲNH- NỒI HƠI SỐ…….. (BM1)
Ngày tháng năm
Hạng mục | Lọc bụi #....... | [8 empty] | Hệ thống cấp nước lọc bụi |  |  |  | Hệ thống cấp vôi trộn ẩm | [12 empty] | Hệ thống thổi khí
Trị số | Lưu lượng khí khói | Áp suất khí khói đầu vào tháp khử S | Nhiệt độ khí khói đầu vào tháp khử S | Áp suất khí khói đầu ra tháp khử S | Nhiệt độ khí khói đầu ra tháp khử S | Chênh áp tổng tháp khử | Áp suất tầng vật liệu | Áp suất khí khói đầu ra lọc bụi | Áp suất túi vải | Mức bồn nước công nghệ | Áp suất nước phun vào tháp khử | Áp suất nước hồi về bồn nước công nghệ | Mức silo vôi sống | Mức silo vôi tôi | Vôi cấp qua cân định lượng | Lượng nước cấp trộn ẩm | Nhiệt độ hệ thống trộn ẩm #1 | Nhiệt độ hệ thống trộn ẩm #2 | Nhiệt độ hệ thống trộn ẩm #3 | Nhiệt độ hệ thống trộn ẩm #4 | Nhiệt độ hệ thống trộn ẩm #5 | Nhiệt độ hệ thống trộn ẩm #6 | Tần số động cơ cấp vôi (50Hz) | Áp suất vận chuyển vôi trộn ẩm | Tần số động cơ cấp vôi tôi 1 (50Hz) | Tần số động cơ cấp vôi tôi 2 (50Hz) | Nhiệt độ khí gia nhiệt đáy phễu | Nhiệt độ khí gia nhiệt máng hồi liệu | Áp suất khí gia nhiệt phiễu tro | Dòng điện quạt 1 gia nhiệt phễu tro | Dòng điện quạt 2 gia nhiệt phễu tro | Áp suất khí gia nhiệt máng hồi liệu | Dòng điện quạt 1 gia nhiệt máng hồi liệu | Dòng điện quạt 2 gia nhiệt máng hồi liệu | Dòng điện quạt gia nhiệt silo vôi | Dòng điện quạt hút khí đỉnh silo vôi | Nhiệt độ khí silo tro | Áp suất khí silo tro
TS | Nm3/h | kPa | °C | kPa | °C | kPa | kPa | kPa | kPa | m | Mpa | Mpa | m | m | kg/h | kg/h | °C | °C | °C | °C | °C | °C | Hz | kPa | Hz | Hz | °C | °C | kPa | A | A | kPa | A | A | A | A | °C | kPa
h | Tag1 | Tag2 | Tag3 | Tag4 | Tag5 | Tag6 | Tag7 | Tag8 | Tag9 | Tag10 | Tag11 | Tag12 | Tag13 | Tag14 | Tag15 | Tag16 | Tag17 | Tag18 | Tag19 | Tag20 | Tag21 | Tag22 | Tag23 | Tag24 | Tag25 | Tag26 | Tag27 | Tag28 | Tag29 | Tag30 | Tag31 | Tag32 | Tag33 | Tag34 | Tag35 | Tag36 | Tag37 | Tag38
09h:00-20h00 | Tag2: T/P kíp; Tag13: Lượng vôi sử dụng: Lượng nước sử dụng:; Tag19: 21h00-08h:00; Tag22: T/P kíp; Tag33: Lượng vôi sử dụng: Lượng nước sử dụng:
|  | NV vận hành | [19 empty] | NV vận hành
Ghi chú: Các thông số tương ứng với cột (B) chỉ áp dụng tạm thời cho LB#1,2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

## BM Gốc (hidden)
BM.15/QT.05.08
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
NHẬT KÍ VẬN HÀNH LỌC BỤI KHỬ LƯU HUỲNH- NỒI HƠI SỐ……..
Ngày tháng năm
Hạng mục | Lọc bụi #....... | [8 empty] | Hệ thống cấp nước lọc bụi | [5 empty] | Hệ thống cấp vôi trộn ẩm | [16 empty] | Hệ thống thổi khí
Trị số | Lưu lượng khí khói | Áp suất khí khói đầu vào tháp khử S | Nhiệt độ khí khói đầu vào tháp khử S | Áp suất khí khói đầu ra tháp khử S | Nhiệt độ khí khói đầu ra tháp khử S | Chênh áp tổng tháp khử | Áp suất tầng vật liệu | Áp suất khí khói đầu ra lọc bụi | Áp suất túi vải | Lưu lượng nước cấp vào bồn | Mức bồn nước công nghệ | Áp suất nước phun vào tháp khử | Áp suất nước hồi về bồn nước công nghệ | Lưu lượng nước hồi về bồn | Áp suất khí nén 2 bình tích khí rũ bụi | Mức silo vôi sống | Mức silo vôi tôi | Vôi cấp qua cân định lượng | Lượng nước cấp trộn ẩm | Nhiệt độ hệ thống trộn ẩm #1 | Nhiệt độ hệ thống trộn ẩm #2 | Nhiệt độ hệ thống trộn ẩm #3 | Nhiệt độ hệ thống trộn ẩm #4 | Nhiệt độ hệ thống trộn ẩm #5 | Nhiệt độ hệ thống trộn ẩm #6 | Tần số động cơ cấp vôi (50Hz) | Áp suất vận chuyển vôi trộn ẩm | Tần số động cơ cấp vôi tôi 1 (50Hz) | Dòng điện động cơ cấp vôi tôi 1 | Tần số động cơ cấp vôi tôi 2 (50Hz) | Dòng điện động cơ cấp vôi tôi 2 | Độ mở van hồi liệu | Nhiệt độ khí gia nhiệt đáy phễu | Nhiệt độ khí gia nhiệt máng hồi liệu | Áp suất gia nhiệt phiễu tro | Dòng điện quạt 1 gia nhiệt phễu tro | Dòng điện quạt 2 gia nhiệt phễu tro | Áp suất gia nhiệt máng hồi liệu | Dòng điện quạt 1 gia nhiệt máng hồi liệu | Dòng điện quạt 2 gia nhiệt máng hồi liệu | Dòng điện quạt gia nhiệt silo vôi | Dòng điện quạt hút khí đỉnh silo vôi | Dòng điện quạt hút khí đỉnh silo vôi trộn ẩm | Dòng điện quạt hút khí đỉnh silo tro
h | Nm3/h | kPa | °C | kPa | °C | kPa | kPa | kPa | kPa | m3/h | m | Mpa | Mpa | t/h | kPa | m | m | kg/h | kg/h | °C | °C | °C | °C | °C | °C | Hz | kPa | Hz | A | Hz | A | Hz | °C | °C | kPa | A | A | kPa | A | A | A | A | A | A
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
TB
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
TB
09h:00-20h00 |  | T/P kíp | [12 empty] | Lượng vôi sử dụng: | [6 empty] | 21h00-08h:00 | [14 empty] | Lượng vôi sử dụng:
NV vận hành
Ghi chú: Các thông số tương ứng với cột (B) chỉ áp dụng tạm thời cho LB#1,2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT